Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования Советский район

По результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля качества воды, осуществляемого Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в г. Югорске и Советском районе, средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранных в течение 2023 календарного года не соответствуют нормативам качества питьевой воды:

1. на водоочистных сооружениях г.п. Советский
по санитарно-химическим исследованиям по показателям «Железо общее»;

2. на водоочистных сооружениях г.п. Агириш
по санитарно-химическим исследованиям по показателям «Цветность», «Мутность», «Железо общее»;

3. на водоочистных сооружениях г.п. Зеленоборск
по санитарно-химическим исследованиям по показателям «Железо общее»;

4. на водоочистных сооружениях г.п. Малиновский
по санитарно-химическим исследованиям по показателю «Железо общее»;

5. на водоочистных сооружениях с.п. Алябьевский
по санитарно-химическим исследованиям по показателю «Железо общее»;

6. на водоочистных сооружениях г.п. Коммунистический по санитарно-химическим исследованиям по показателям «Железо общее»;

7. на водоочистных сооружениях п.Юбилейный по санитарно-химическим исследованиям по показателям «Железо общее».

В целях улучшения качества питьевой воды 2023 году муниципальным унитарным предприятием «Советский Тепловодоканал» (далее МУП «СТВК») произведена замена сетей водоснабжения - 0,85 км (г.п.Советский – 0,28 км, г.п.Агириш – 0,10 км, г.п.Коммунистический – 0,12 км, г.п.Малиновский – 0,04 км, г.п.Зеленоборск – 0,27 км, с.п. Алябьевский - 0,04 км).

Выполнен капитальный ремонт (с заменой) сетей водоснабжения общей протяженностью 1,48 км г. Советский.

Мероприятия по приведению качества питьевой вой воды в соответствие с установленными требованиями включены в техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «СТВК» по развитию систем водоснабжения и водоотведения Советского района на 2025-2029 годы, утвержденное постановлением администрации Советского района от 29.02.2024 № 285.